## Załącznik nr 2 do Umowy

# Zakres  czynności do wykonania w ramach konserwacji                     i  sprzątania osiedli Komunalnego TBS w Białymstoku.

# Zakres  rzeczowy czynności w ramach konserwacji osiedli Komunalnego TBS               w Białymstoku.

- Do zakresu rzeczowego konserwacji instalacji elektrycznej, domofonowej, odgromowej, sygnalizacji dzwonkowej  oraz oświetlenia terenu należy:

- wymiana i uzupełnianie żarówek i opraw na klatkach schodowych, wiatrołapach, korytarzach piwnic, pomieszczeniach ogólnodostępnych (wózkownie, pomieszczenia gospodarcze), na ścianach i sufitach budynków, słupach oświetlenia zewnętrznego,

- wymiana, naprawa wyłączników, przycisków oświetleniowych i gniazd wtykowych, włączników dzwonkowych w pomieszczeniach ogólnodostępnych w piwnicach i na klatkach schodowych,

- naprawa, regulacja, wymiana automatów schodowych,

- wymiana bezpieczników w obwodach administracyjnych  budynków,

- wymiana i uzupełnienie brakujących dekli w puszkach elektrycznych na klatkach schodowych, korytarzach piwnic, pomieszczeniach ogólnodostępnych,

- utrzymanie w czystości skrzynek elektrycznych głównych oraz na kondygnacjach, sprawdzanie umocowania przewodów elektrycznych,

- lokalizacja i usuwanie przyczyn przerw i zwarć w instalacji elektrycznej wraz z wymianą upalonych końcówek w obwodach administracyjnych budynków, obwodach zasilających urządzenia  oraz w obwodzie WLZ,

- lokalizacja i usuwanie przyczyn przerw i zwarć w instalacji oświetlenia zewnętrznego,

- konserwacja i usuwanie uszkodzeń w obwodach i centralkach instalacji domofonowej,

- konserwacja i usuwanie uszkodzeń w obwodach instalacji dzwonkowej,

- usuwanie uszkodzeń instalacji odgromowej budynku z wymianą poszczególnych elementów do 5 % ich łącznej długości,

- dokonywanie pomiarów instalacji elektrycznej – w niezbędnych sytuacjach, poza pomiarami wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego.

Konserwacji i naprawom podlega wewnętrzne zasilanie w energię od złącza kablowego zakładu energetycznego do tablicy licznikowej lokali oraz przewody elektryczne (bez osprzętu) w mieszkaniu lokatora.

- Do zakresu rzeczowego konserwacji instalacji sieci, instalacji, urządzeń                           i liczników  c.o. i c.w.u. należy:

- konserwacja, naprawa, a w razie konieczności wymiana pojedynczych zaworów odcinających i głowic grzejnikowych w mieszkaniach, lokalach usługowych i części wspólnej budynku, zaworów odcinających na pionach i leżakach instalacji c.o. i c.w.u., zaworów regulacji podpionowej, zaworów termostatycznych na pionach cyrkulacyjnych. Głowice grzejnikowe, zawory odcinające, zawory regulacji podpionowej, zawory termostatyczne na pionach cyrkulacyjnych dostarcza Zamawiający,

- usuwanie przecieków i doszczelnianie połączeń,

- usuwanie awarii instalacji  c.o., c.w.u. i sieci niskoparametrowej c.o.

- czyszczenie filtrów na pionach i poziomach instalacyjnych,  przy licznikach ciepła oraz na sieci,

- montaż, w porozumieniu z Zamawiającym, ciepłomierzy kontrolnych - urządzenia dostarcza Zamawiający,

- wymiana niesprawnych ciepłomierzy - urządzenia dostarcza Zamawiający,

- regulacja instalacji w porozumieniu z Zamawiającym,

- usuwanie przyczyn niedogrzewania wynikających z pracy instalacji,

- uzupełnianie izolacji przewodów instalacji c.o. i c.c.w. o dł. do 1 m w jednym miejscu,

- utrzymywanie w czystości szafek ciepłomierzowych na klatkach schodowych,

- konserwacja rozdzielaczy wraz z osprzętem,

- utrzymywanie w czystości pomieszczeń rozdzielaczy,

- przeprowadzanie minimum 2 razy w roku dezynfekcji instalacji c.c.w.

Zakres konserwacji obejmuje sieci c.o. i c.w.u. niskoparametrowe od zaworów w węźle cieplnym do zaworów odcinających w budynkach.

Instalacja c.o. obejmuje piony, leżaki, zawory regulacji podpionowej, rozprowadzenia                        w mieszkaniach wraz z grzejnikami (w zakresie odpowietrzania).

Instalacja c.w.u. obejmuje leżaki, piony wraz z licznikami wody w szafkach na klatce schodowej, zawory wraz z regulacją zaworów termostatycznych na pionach cyrkulacyjnych.

Instalacja c.o. i c.w.u. wykonana jest w systemie rur z tworzyw sztucznych PEX-c 
i PE – rozprowadzenie w mieszkaniach. Piony i leżaki wykonane z przewodów stalowych oraz ocynkowanych (cwu).

3. Do zakresu rzeczowego konserwacji instalacji i sieci wodno- kanalizacyjnych należy:

- Instalacja i sieć  wodociągowa:

- sprawdzanie szczelności oraz usuwanie przecieków i doszczelnianie połączeń,

- wymiana niesprawnych wodomierzy wody ciepłej i zimnej – urządzenia dostarcza Zamawiający,

- naprawa, doszczelnianie i ewentualna wymiana zaworów,  w pomieszczeniach ogólnodostępnych, - zawory dostarcza Zamawiający

- usuwanie awarii instalacji  i sieci wod. – kan.,

- utrzymanie w czystości szafek wodomierzowych na klatkach schodowych.

Instalacja wodociągowa obejmuje leżaki, piony wraz z licznikami wody i zaworami w szafkach na klatce schodowej

- Instalacja i sieć kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa):

- usuwanie przecieków instalacji poprzez doszczelnienie lub wymianę poszczególnych elementów,

- czyszczenie i udrażnianie podejść, pionów i poziomów  instalacji kanalizacyjnej,

- czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej stanowiących własność Zamawiającego razem ze studniami rewizyjnymi – łącznie z wykorzystaniem służb specjalistycznych ,

- czyszczenie i udrażnianie odwodnień garaży,

- konserwacja i malowanie rusztów odwodnień garaży,

- czyszczenie osadników deszczowych,

- eksploatacja i konserwacja pomp w studzienkach drenażowych.

- Do zakresu konserwacji instalacji gazowej należy:

- oględziny i sprawdzanie stanu przewodów i zaworów  instalacji w budynku,

- lokalizacja i usuwanie nieszczelności wraz z wykonaniem próby szczelności – poza lokalami mieszkalnymi,

- kontrola podejść pod gazomierze,

- zabezpieczanie antykorozyjne, czyszczenie i malowanie pojawiających się  punktów korozji,

oznaczanie, zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności technicznej szafek kurka głównego,

- wykonywanie rocznych kontroli szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach i 1 lokalu usługowym – 1 raz w roku począwszy od 2016 r., (załącznik nr 14 do SIWZ - ilość lokali do przeglądów gazowych),

- wykonanie rocznych przeglądów drożności wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych i usługowych w okresie marzec – kwiecień lub/i październik – listopad – 1 raz w roku, (załącznik nr 13 do SIWZ – ilość kanałów wentylacyjnych).

5. Do zakresu konserwacji ogólnobudowlanej (pokrycia dachowe, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, elementy budowlane pomieszczeń) i elementów zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą należy:

- systematyczne czyszczenie rynien i rur spustowych, bieżące utrzymanie drożności                   i szczelności rynien i rur spustowych z PCW łącznie z konieczną wymianą pojedynczych elementów - do 5 % długości poszczególnych elementów występujących w budynku,

- systematyczna konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach ogólnodostępnych, naprawa uszkodzeń, regulacja,

- konserwacja i naprawa samozamykaczy, zamków, sprawdzanie szczelności drzwi i okien pomieszczeń ogólnodostępnych systematycznie przez okres trwania umowy ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do sezonu zimowego,

- łatanie i naprawy uszkodzeń i przecieków  pokryć dachowych z papy polegających na wstawieniu łat  z papy termozgrzewalnej - na powierzchni do 5% całości dachu,

- naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne miejscowych uszkodzeń dachów z blachy powlekanej - na powierzchni do 5% całości dachu,

- naprawa obróbek blacharskich, podokienników i innych elementów z blachy występujących na elewacji i dachu, łącznie z wymianą i zabezpieczeniem antykorozyjnym do 5% długości elementów występujących na budynku,

- naprawa drobnych uszkodzeń więźby dachowej bez konieczności naruszenia pokrycia dachu,

- naprawa i konserwacja wyłazów dachowych, drabin, klamer wyłazowych  na dach, łącznie z wymianą pojedynczych elementów

- uzupełnianie drobnych uszkodzeń elementów  elewacji budynku (ściany, murki oporowe, loggie, daszki wiatrołapów, elementy balkonowe) o długości do 2m lub powierzchni do 2m2  w jednym miejscu ,

- naprawa czapek kominowych,

- naprawa uszkodzeń posadzek, schodów, podestów w    pomieszczeniach ogólnodostępnych i bezpośrednio przed wejściem do budynku – do 1m2 w jednym miejscu,

- naprawa i uzupełnianie  drobnych uszkodzeń i ubytków tynków zewnętrznych i wewnętrznych do  2m2 w jednym miejscu,

- uzupełnienie drobnych elementów osprzętu (kratki wentylacyjne itp.) w pomieszczeniach ogólnodostępnych i na elewacji,

- naprawa, uzupełnienie pojedynczych elementów ślusarki w pomieszczeniach ogólnodostępnych i bezpośrednio przed wejściem do budynku oraz lokali użytkowych: balustrad, barierek, poręczy, wycieraczek w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania i bezpośrednio przed wejściem do budynku

- usuwanie miejscowych zapadnięć i nierówności w chodnikach, parkingach, dojazdach, uliczkach osiedlowych - do 2 m2 powierzchni w jednym miejscu,

- usuwanie miejscowych zapadnięć opasek wokół budynków, do 2 m bieżących

- prostowanie uszkodzonych znaków drogowych,

- konserwacja i naprawa (malowanie, uzupełnianie brakujących elementów) wyposażenia małej architektury i otoczenia budynków, np.: ławek, siedzisk, koszy na śmieci, trzepaków, słupków ograniczających, pergoli, palisad, gazonów, oraz pozostałych elementów wyposażenia placów zabaw i boisk,

- wymiana piasku w piaskownicach – raz w roku,

- uzupełnianie  piasku w piaskownicach w razie konieczności,

- naprawa lub uzupełnienie istniejących ogrodzeń ( w tym bram i furtek) do 10% ich łącznej długości,

- uzupełnienie, a w przypadkach koniecznych, wymiana tablic z numerami budynków i nazwami ulic.

Podane powyżej zakresy robót określone liczbowo w procentach, m, m2 dotyczą ilości robót do wykonania w każdym kwartale obowiązywania umowy.

- Do zakresu konserwacji należy także:

- utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego, w tym w okresie świąt  i dni wolnych od pracy,

- podejmowanie działań związanych z wystąpieniem awarii, usuwanie skutków tych awarii oraz zdarzeń losowych,

- zbieranie i składowanie do wydzielonego kontenera nieczystości „kubaturowych” (meble, sprzęty gospodarstwa domowego itp.) ustawione przy kontenerach do wywozu nieczystości,

- zbieranie i składowanie do wydzielonego kontenera nieczystości „kubaturowych” (meble, sprzęty gospodarstwa domowego itp.) ustawione na klatkach schodowych, piwnicach, pomieszczeniach do wspólnego użytkowania – na wniosek Zamawiającego,

- informowanie Komunalnego TBS o uszkodzeniach, awariach, skutkach wandalizmu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewywiązywanie się  z zakresu obowiązków w ramach konserwacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i jego klientów (najemców) za niesprawność konserwowanych obiektów i urządzeń.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac w zakresie konserwacji będzie wykonywał je  zgodnie z zasadami i przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

# Zakres czynności w ramach usługi utrzymania czystości i porządku                        w obiektach Komunalnego TBS w Białymstoku.

I. Zakres dotyczący sprzątania:

1. Wewnątrz budynków:

- zamiatanie klatek schodowych od poziomu piwnic do ostatniej kondygnacji budynków mieszkalnych -  codziennie ( z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ),

- zmywanie posadzki klatek schodowych od poziomu piwnic do ostatniej kondygnacji budynków mieszkalnych wraz z posadzkami wiatrołapów:

- przynajmniej dwa razy w tygodniu,

- zmywanie obejmuje również schody i spocznik przed wejściem do wiatrołapów – poza okresem zimowym,

- dezynfekcja posadzki klatek schodowych – raz w miesiącu,

- zmywanie lamperii  klatek schodowych oraz okien doświetlających od poziomu piwnic  do ostatniej kondygnacji budynków mieszkalnych – minimum raz w miesiącu, a w miarę potrzeby częściej,

- zmywanie drzwi wejściowych do wiatrołapu i budynku  - minimum  raz w tygodniu,

- zamiatanie korytarzy piwnic – minimum raz w miesiącu,

- zmywanie okien doświetlających piwnice – minimum dwa razy do roku.

2. Otoczenie:

- sprzątanie posesji należących do Zamawiającego (chodniki, place zabaw, zieleńce, parkingi, drogi dojazdowe) – codziennie,

b)  w zakresie ustawy z 1996r., Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008 j.t., o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach i Uchwały nr XXXIX/468/13 Rady Miasta Białystok z 25.02.2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok:

-   oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w przypadku gołoledzi do usuwania śliskości przez posypywanie materiałami szorstkimi.

c) dbanie o czystość otoczenia pojemników na śmieci, opróżnianie koszy osiedlowych,

d)  czyszczenie koryt odpływowych przy garażach – minimum dwa razy do roku,

### II. Zakres dotyczący odśnieżania:

- Obszar terenu do odśnieżania:

- w obrębie nieruchomości stanowiących własność Komunalnego TBS Sp. z o. o.:

- drogi dojazdowe wewnętrzne (osiedlowe),

- ciągi pieszo jezdne,

- chodniki,

- dojazdy do garaży (bez podjazdów),

- dojazdy i dojścia do lokali i budynków usługowych z wyłączeniem chodnika,  bezpośrednio przylegającego do lokali, schodów wejściowych oraz podjazdów dla niepełnosprawnych,

- dojazdy i dojścia do siedziby Komunalnego TBS Sp. z o.o. przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 58  wraz ze schodami i podjazdem,

- parkingi osiedlowe,

b) w zakresie ustawy z 1996r., Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008 j.t., o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach i Uchwały Rady Miasta Białystok nr XXXVI/587/17 z dnia 29.05.2017r. sprawie jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok:

-   oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w przypadku gołoledzi do usuwania śliskości przez posypywanie materiałami szorstkimi.

2. Zakres czynności przy odśnieżaniu:

-  odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem, w niezbędnym zakresie, sprzątanego otoczenia

(chodniki , place zabaw, parkingi, drogi dojazdowe)

-  usuwanie sopli lodowych i nawisów śnieżnych,

-  odśnieżanie dachów (w razie potrzeby),

- uprzątanie śniegu i błota pośniegowego.

- Usuwanie piasku użytego do posypywania

W przypadku dużej ilości śniegu i występujących oblodzeń prace należy prowadzić również w niedziele i święta.

III. Zakres dotyczący utrzymania zieleni:

1. Konserwacja zieleni (trawniki, krzewy, drzewa, gazony) poprzez:

- regularne pielenie i gracowanie wokół drzew, krzewów, w gazonach i żywopłotach,

- odchwaszczanie trawników,

- sprzątanie śmieci z trawników,

- niedopuszczenie do rozrostu trawy na krawężniki i chodniki, ciągi pieszo – jezdne:  odcinanie darni, czyszczenie z trawy,

- podlewanie w niezbędnym zakresie,

- okresowe koszenie traw wraz z wywozem skoszonej trawy,

- uzupełniające dosiewy traw,

- nawożenie trawników, drzew, krzewów, żywopłotów,

- pielęgnację  (przycinanie, prześwietlanie) drzew i krzewów ozdobnych,

- formowanie żywopłotów,

- usuwanie wiatrołomów, ułamanych konarów,

- wygrabienie liści z trawników, gazonów, żywopłotów - wraz z ich wywozem,

- konserwacja palików, wraz z ich uzupełnianiem, przy drzewkach i płotkach wokół krzewów iglastych,

- dosadzanie drzew i krzewów – materiał zapewnia Komunalne TBS Sp. z o.o.,

- zwalczanie szkodników – w miarę zaistniałej potrzeby.

- Szczegółowy zakres prac wiosennych zostanie każdorazowo określony w protokole                        po przeglądzie wiosennym stanu zieleni, w którym Wykonawca jest zobowiązany wziąć udział.

- Materiał w zakresie dosiewu traw i nawożenia musi być dobrej jakości.

- Wodę do podlewania zapewnia Komunalne TBS Sp. z o.o.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania Zamawiającego o stwierdzonych uszkodzeniach, dewastacjach, kradzieżach nasadzeń.

IV. Inne czynności przewidziane do wykonania Wykonawcy:

- Rozmieszczanie ogłoszeń i reklam dostarczanych przez Zamawiającego i ich terminowe usuwanie.

- Usuwanie, niezaaprobowanych przez Zamawiającego, druków reklam i ulotek.

- Niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń na osiedlu.

Uwaga:

- Materiały i urządzenia użyte podczas świadczenia powyższego zakresu usług dostarcza Wykonawca.

- Materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenia do ich stosowania.

- Powyższe usługi będą monitorowane przez pracowników Komunalnego TBS                  Sp. z o.o., a uwagi i spostrzeżenia przekazywane Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i jego klientów (najemców) za niewywiązywanie się  z zakresu obsługi porządkowej i sprzątania.

- Prace, w zakresie obsługi porządkowej i sprzątania, Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z zasadami i przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dbając aby były one wykonane należycie i ze starannością przewidzianą dla profesjonalisty.

Zamawiający								Wykonawca